## Sheet1
Tāme
Ēkas jumta seguma nomaiņa Partizānu iela 23 , Balvos
Pasūtītājs: |  | Balvu novada p/a ''SAN-TEX'', Reģ.Nr. 90001663120, Bērzpils iela 56, Balvi, Balvu novads
Būvuzņēmējs:
Objekts: |  | Partizānu iela 23, Balvos ēkas jumta seguma nomaiņa
Objekta adrese: |  | Partizānu iela 23, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienības | Daudzums | Vienības izmaksas (EUR) | [5 empty] | Kopējās izmaksas (EUR)
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | KOPĀ (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa(EUR)
1 | Jumta segums
1.1 | Jumta seguma lokšņu demontāža | m² | 576.84
1.2 | Ūdens tekņu un ūdens noteces cauruļu demontāža | m | 173.2
1.3 | Azbesta viļņotā šifera utilizācija | t | 7
1.4 | Būvgružu savākšana, utilizācija | m³ | 2
1.5 | Spāru konstrukcijās bojāto posmu nomaiņa ar antiseptētiem zāģmateriāliem | m³ | 0.5
1.6 | Latojuma izbūve no antiseptēta zāģmateriāla 85x60mm | m² | 576.84
1.7 | Karnīzes un vējmalas izveidošana no antiseptētiem kokmateriāliem 25x125mm (apdares dēļi no vienas puses ēvelēti) | m² | 40.62
1.8 | Jumta dzegas cinkotā skārda lokšņu elementu piestiprināšana jumta konstrukcijai 200x100mm | m | 101.2
1.9 | Jumta seguma montāža no bezazbesta viļņotajām loksnēm Cembrit eurofale 1875x1150mm vai analogs. Komplekts ar hermetīzējošiem līdzekļiem, ko paredz rūpnīcas izgatavotājs jumta kores izveidošana no cinkota skārda 300x300mm 50,60 m | m² | 576.84
1.1 | Cembrit eurofale aizsargblīves uzbūve | m | 101.2
1.11 | Vējmalas montāža no cinkota skārda | m | 45.6
1.12 | Lietus ūdens reņu ar kompektējošiem veidgabaliem montāža D140 Rukki vai analogs | m | 50.28
1.13 | Lietus ūdens noteksistēmas stāvvadu ar komplektējošiem veidgabaliem D140 Rukki vai analogs, cinkotā tonī vai analogu | m | 72
1.14 | Pieslēgums pie skursteņiem izveidojot no cinkotā skārda elementiem frēzējot kieģeļu konstrukcijas, savienojuma vietas valcētas | gab. | 16
1.15 | Jumta lūkas montāža | kpl. | 2
1.16 | Antenu izvadu hermetizācija | gab. | 6
2 | Virsjumta skursteņi
2.1 | Virsjumta ventilizācijas kanāli esošo skursteņu demontāža (12 gab.) | m³ | 9.19
2.2 | Būvgružu savākšana, utalizācija | m³ | 9.19
2.3 | Skursteņu mūrēšana (12 gab.) | m³ | 9.19
2.4 | Sausā mūrjavu | gab. | 35
2.5 | Dūmvadu skursteņu augšējās malas apdare ar skārdu un sietu kanālu aizsardzībai | gab. | 16
2.6 | Ventilācijas skursteņu kanālu tīrīšana | gab. | 16
KOPĀ
Materiālu transportēšanas izmaksas | [12 empty] | 0
Izmaksas kopā | [12 empty] | 0
Virsizdevumi | [12 empty] | 0
Peļņa | [12 empty] | 0
Darba devēja sociālais nodoklis (24.09%) | [12 empty] | 0
Izmaksas kopā bez PVN 21% | [12 empty] | 0
PVN 21% | [12 empty] | 0
PAVISAM KOPĀ | [12 empty] | 0

## Lapa1
Paskaidrojuma raksts
„Jumta seguma nomaiņa daudzdzīvokļu mājai Partizānu ielā 23, Balvos”
ID Nr. PA „SANT-TEX”2018/2
1. Pasūtītājs - Balvu novada p/a “SAN-TEX” Bērzpils ielā 56, Balvi, Balvu novads, LV-4501, tālr.64507197
2. Objekts- daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Partizānu ielā 23, Balvi jumta nomaiņa;
3. Objekta adrese – Partizānu iela 23, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Vispārējs apraksts.
Tāme jumta nomaiņas darbiem daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Partizānu ielā 23, Balvos jāizstrādāta ievērojot tehniskos noteikumus, kā arī pastāvošās būvniecības un tehnoloģijas normas.
Visiem izmantotajiem materiāliem ir jāatbilst Latvijas nacionālajiem standartiem un/vai Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem standartiem.
Būvdarbu tāmi jāizstrādā atbilstoši 03.05.2017 Ministru kabineta noteikumu Nr.239 „ Noteikumi par Latvijas būvnormatīvs LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām. Tāmē ievērtēt visus projekta realizācijai nepieciešamos resursus, kā arī būvobjekta uzturēšanas un darba aizsardzības izmaksas.
Jumta konstrukcijas remonts un seguma nomaiņa:
1. Jumta rekonstrukcijas procesā nomainīt esošās koka konstrukcijas (latojums u.c. koka elementus) pret jaunām. Jumta pamatkonstrukcijā esošās sijas paliek nemainīgas.
2. Veikt koka spāru daļēju antiseptizēšanu.
Vides aizsardzības pasākumu pārskats:
3. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.
Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā :
4. Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t.
5. Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā.
Būvgružu glabāšana un izvešana :
6. Objektā demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots pasūtītāju.
7. Birstošos būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. Kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai.
Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas :
8. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama apsaimniekotājam.
UGUNSDROŠĪBAS PĀRSKATS
Ugunsgrēka dzēšanai vai lokalizācijai:
Lai veiktu ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbus, ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir jānodrošina:
9. piekļūšana visām būves ārdurvīm;
10. piekļūšana būvei, kur atrodas ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanai nepieciešamie līdzekļi;
11. piekļūšana būves ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas hidrantiem un iekšējām ugunsdzēsības šļūteņu sistēmām;
12. ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētajās piebrauktuvēs nedrīkst ierīkot autostāvvietas un citus šķēršļus, tās apzīmē atbilstoši piemērojamajiem standartiem.
Aizliegts:
13. izmantot bojātas elektroietaises;
14. lietot nekalibrētus un paštaisītus elektrotīklu aizsardzības drošinā­tājus;
15. izmantot vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju, kā arī savienot tos veidā, kas rada bīstamu pārejas pretestību;
16. atstāt bez uzraudzības tīklam pieslēgtas elektroietaises, ja eksplua­tācijas noteikumos tas aizliegts.
17. Ugunsbīstamo darbu veikšanai paredzētās iekārtas un ierīces uztur darba kārtībā, tās lieto saskaņā ar ražotāja tehnisko noteikumu prasībām. Ēku un būvju konstrukcijas un inženiertehniskās komunikācijas attīra no degtspējīgiem putekļiem vai materiāliem.
Kokmateriālu novietne būvniecības laikā:
18. Vietu, kur paredzēts nokraut zāģmateriālus vai baļķus, attīra no degt­spējīgiem atkritumiem. Pieejas un piebrauktuves kokmateriālu grēdām, kā arī ugunsdrošības atstarpes starp tām uztur brīvas.
19. Būvniecības laikā ir jāparedz pagaidu ūdens ņemšanas vieta ar iespēju pieslēgties ugunsdzēsības dienestu šļūtenēm.