1.pielikums

Tirgus izpētei

“Ēku dabiskās ventilācijas, dūmvadu kanālu tīrīšana

un tehniskā stāvokļa pārbaude”

(ID.Nr.P/A „SAN-TEX” 2024/21)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Ēku dabiskās ventilācijas, dūmvadu kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude”

(ID.Nr.P/A „SAN-TEX” 2024/21)

I Vispārīgie noteikumi

- Sniegt ēku dabiskās ventilācijas, dūmvadu kanālu tīrīšanu un tehniskā stāvokļa pārbaudi (turpmāk – Pakalpojums) Balvu novada pašvaldības aģentūras ”SAN-TEX” apsaimniekojamo daudzdzīvokļu dzīvojamo mājām.

- Pakalpojums jāsniedz ar savām iekārtām, inventāru un citiem līdzekļiem, atbilstoši ar 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

- Vienu nedēļu pirms darbu uzsākšanas jāinformē iedzīvotāji par veicamajiem darbiem un jāsaskaņo darbu izpildes vēlamo laiku.

- Pēc katras mājas dūmvadu, tās pakāju kanālu tīrīšanas u.c. darbu pabeigšanas skursteņslaucītājs:

  - sastāda aktu par dūmvadu kanālu tīrīšanas rezultātiem saskaņā ar 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, aktā norādot piezīmes, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām;

  - sastāda darbu – nodošanas-pieņemšanas aktu par faktiski paveiktajiem darbiem par katru daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vai dzīvokli; uz akta jābūt mājas vecākā/dzīvokļa iedzīvotāja parakstam un tas iesniedzams Balvu novada pašvaldības aģentūrai ”SAN-TEX”;

  - nodošanas-pieņemšanas aktam pievieno problemātisko vietu foto fiksācijas izdrukātas papīra formātā; foto fiksāciju sūtīšana izmantojot sociālo tīklu kontus tiks uzskatīta par papildus bonusu, taču tas neatbrīvo no foto fiksācijas iesniegšanu drukātā veidā.

- Nekvalitatīva dūmvadu tīrīšana vai līguma noteikumiem neatbilstoša Pakalpojuma trūkumu novēršanu izpildītājs veic uz sava rēķina (bez maksas) ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no pretenzijas par konstatētajām neatbilstībām.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma nodrošināt avārijas seku likvidēšanu objekta dūmvadu un ventilācijas kanālos.

- Konkrētu Pakalpojuma apjomu, izpildes vietu, veidu, uzsākšanas un pabeigšanas laiku pasūtītājs nosaka darba uzdevumā. Par nepieciešamo Pakalpojuma sniegšanu pasūtītājs informēs pretendentu telefoniski vai izmantojot elektronisko saziņu.

- Darba uzdevumā noteikto Pakalpojuma sniegšana jāuzsāk ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc darba uzdevuma saņemšanas (ja līdzēji nav vienojošās citādi).

- Pasūtītājs tiesīgs noteikt sniedzamā Pakalpojuma apjomu atkarībā no finanšu iespējām, faktiskās nepieciešamības vai arī neuzdot atsevišķu pakalpojuma sniegšanu vispār.

- Sniedzamā Pakalpojuma apjomu jāsaskaņo ar pasūtītāju.

- Pakalpojuma sniegšanai jānodrošina atbilstoši darba apstākļi, kas nepieciešami personu    un īpašuma drošībai, tajā skaitā izpildītājs ir atbildīgs par jumta seguma un citu ēkas konstruktīvo elementu, tai skaitā trešo personu īpašuma, tehniskā stāvokļa nepasliktināšanu.

☐ (atzīmē, ja piekrīt) Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

Amats, vārds uzvārds, paraksts________________

_________________

Rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.